Опросный лист для подбора очистных сооружений ливневых сточных вод.

| Название объекта |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |

|  | Наименование | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характер территории: автопредприятие, складская зона, застроенная территория, стройплощадка, нефтебаза, промпредприятие и т.д. |  |  |
| 2 | Принятая схема очистки ливневых сточных вод: проточная или с применением аккумулирующей емкости |  |  |
| 3 | Объем аккумулирующей емкости, производительность насоса | м3, л/сек |  |
| 4 | Расчетный расход сточных вод на очистку | л/с |  |
| 5 | Режим подачи сточных вод на очистку – самотечный или насосом |  |  |
| 6* | Общий расход воды, поступающий в регулирующий колодец * | л/с |  |
| 7* | Общая площадь территории водосбора* | м.кв |  |
| 8* | Площадь асфальтированной территории* | м.кв |  |
| 9* | Площадь кровли* | м.кв |  |
| 10* | Площадь газонов* | м.кв |  |
| 11* | Максимальная расчетная длина дождеприемного коллектора* | м. |  |
| 12 | Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| 13 | Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| 14 | Глубина залегания подводящей трубы (лоток) и диаметр подводящей трубы, h, DN | мм, мм |  |
| 15 | Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений (ПДК) | мг/л |  |
| 16 | Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений (ПДК) | мг/л |  |
| 17* | Диаметр обводной трубы, DN * | мм. |  |
| 18 | Точка сброса очищенных сточных вод (городская общесплавная канализация, внутриплощадочные сети предприятия, водоем рыбохозяйственного назначения, на рельеф, пр.) |  |  |
| 19 | Если в спецификации, на профиле сетей, или в генплане указаны модели очистных сооружений LABKO, необходимо указать названия моделей: 1/Регулирующий колодец LABKO FRW………. Габаритные размеры: Диаметр ……… 2/Пескоотделитель EuroHEK …………….. Габаритные размеры: Диаметр ………Длина…………… 3/Нефтемаслоотделитель EuroPEK………. Габаритные размеры: Диаметр ………Длина…………… 4/Угольный фильтр доочистки EuroPEK CFR………. Габаритные размеры: Диаметр ………Длина……………(Высота …….) 5/Колодец для отбора проб EuroNOK……………… Габаритные размеры: Диаметр ……… |  |  |
| 20 | Особые условия: комбинированная модель в едином корпусе, сейсмостойкое исполнение, монтаж в условиях вечной мерзлоты, наземное исполнение, монтаж в помещении или контейнере, специфические загрязнения и примеси, прочее… |  |  |

Пункты, отмеченные * заполняются при использовании проточной схемы очистки  ливневых сточных вод.

# Text boxes

Представительство LABKO в г. Санкт-Петербург

тел. (812) 321-67-87, 321-67-88 labko@mail.wplus.net, mail@labko.ru, labko@labko.ru

Представительство LABKO в г. Москва

тел. (495) 730-28-25 labko@space.ru